|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 19.06. | 2024 |  |  | № |  | 37 |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |  |  |
| Об утверждении Программы по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии Грушевского сельского поселения к отопительному периоду 2024-2025 годов |  |  |  |  |  |  |

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии Грушевского сельского поселения к отопительному периоду 2024-2025 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190—ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

1. Утвердить Программу по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов Грушевского сельского поселения, согласно приложению настоящего постановления.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения Селиванову Татьяну Ивановну.

| - Глава Администрации - Грушевского сельского поселения |  | - Н.Л.Онищенко |
| --- | --- | --- |

Распоряжение вносит Сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения

- Приложение

к распоряжению Администрации Грушевского сельского поселения

от 19.06.2024 № 37

Программа

по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии

Грушевского сельского поселения

к отопительному периоду 2024-2025 годов

- Целью программы является проверка готовности потребителей тепловой энергии Грушевского сельского поселения к отопительному периоду 2024- 2025 годов (далее - Программа).

- Проверка осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии Грушевского сельского поселения, в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее — правила).

- Работа комиссии (приложение № 3 к Программе) по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии Грушевского сельского поселения осуществляется, в соответствии с программой по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии Грушевского сельского поселения (объекты проверки, в соответствии с приложением № 1 к Программе) к отопительному периоду 2024-2025 годов.

- Комиссия осуществляет проверку готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии Грушевского сельского поселения с 1 июля по 15 сентября 2024.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- При проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов комиссией проверяется выполнение требований (приложение № 2 к Программе) по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, согласно Правил оценки готовности к отопительному периоду.

- В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

- Перечень документов, обязательных для выдачи паспорта готовности потребителям тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов и для дальнейшего предоставления пакета документов в Ростехнадзор, в соответствии с приложением № 4 к Программе.

- Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, согласно приложению №5 к Программе.

- Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

- В акте проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

12. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее — перечень) с указанием сроков устранения.

13.Паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 6 к Программе, и выдается объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

- Срок выдачи паспорта готовности для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября 2024 года.

- В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2024—2025 годов.

- Организация, не получившая по результатам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 14 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводов о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1 к Программе

Список потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

на территории Грушевского сельского поселения.

| Собственные источники теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| 1 | МБДОУ д/с №9 «Колосок» | Ст.Грушевсая ул. Советская 351-а |
| 2 | МБОУ Грушевская ООШ | ул. Советская,191 |
| 3 | МБУЗ ЦРБ, Амбулатория ст. Грушевской | ул. Советская, 130 |
| 4 | ФАП Х.Камышеваха | Х.Камышеваха, ул. Подтелкова 30 |
| 5 | МБУК ГСП «Грушевский СДК» | ст. Грушевская, ул. Советская 251а; |
| 6 | СДК Х.Камышеваха | Х.Камышеваха, ул. Подтелкова 30 |
| 7 | СДК ст. Грушевская | ст. Грушевская, ул. Советская 35 |
| 8 | МБОУ Грушевская СОШ | Ст.Грушевская,ул. Школьная,25 |
| 9 | Администрация Грушевского сельского | Ст. Грушевская, ул. Советская 265а |

Приложение № 2 к программе

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение № 3 к программе

COCTAB

комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии

Грушевского сельского поселения

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

Председатель комиссии:

Онищенко Н.Л.  – Глава Администрации Грушевского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Селиванова Т.И. – Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации

Грушевского сельского поселения

Члены комиссии:

Балашова С.В. – директор МБДОУ д/с №9 «Колосок»;

Гордиенкова Н.Е. – директор МБОУ Грушевская ООШ

Климакова О.П. – директор МБУК ГСП «Грушевский СДК»

Буланов А.А. – директор МБОУ Грушевская СОШ;

Чайченкова Н.А. –  Заведующая Грушевской амбулатории МБУЗ ЦРБ

Калиенко А.В.   – Главный инженер-заместитель директора ПАО «Газпром

газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае (по согласованию)

Приложение № 4 к Программе

Перечень документов, обязательных для выдачи паспорта готовности теплоснабжающих организаций

к отопительному периоду 2024-2025 годов

и для дальнейшего предоставления пакета документов в Ростехнадзор:

  - Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную

эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2. Удостоверение	ответственного	за	исправное	состояние безопасную

эксплуатацию тепловых энергоустановок.

3.Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство.

4.Протокол проверки знаний (аттестации), удостоверение ответственного за электрохозяйство с допуском не менее 4-й группы. Либо копия договора с подрядной организацией на техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования, приказ о назначении ответственного, протокол проверки знаний и удостоверение ответственного за электрохозяйство от подрядной организации, также с допуском не менее 4-й группы.

5.Акты гидравлических испытаний и промывки системы отопления.

6.Акты гидравлических испытаний котлов и трубопроводов в пределах котла.

7.Акты ревизии запорной арматуры.

8.Акт ВДПО и справка от филиала ПAO «Газпром газораспределение Ростов- на-  Дону» в г. Аксае о прохождении ежегодного инструктажа (для объектов     социальной сферы с индивидуальными котлами.

Приложение № 5 к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с графиком проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденному ____________________________________________________________________

(ФИО руководителя органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.  <*>

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 6 к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________№ _______.

Глава Администрации Грушевского                                                                                                сельского поселения                                                                     __________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)